4.9 Schlüter®-DILEX-BWA

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BWA als

flexibles Anschlussprofil mit einem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel aus Hart-PVC-Regenerat und einem mit einer Kammer hinterschnittenen Hart-PVC-Seitenteil, welche mit einer 5 mm breiten Bewegungszone aus CPE-Weichkunststoff verbunden sind, als Abschluss zu angrenzenden Bauteilen liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Profilhöhe

(gemäß der Fliesendicke):	   mm

Farbe:

Art.-Nr.:

Material:	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m