7.1 Schlüter®-TROBA

_____m2 Schlüter®-TROBA als

Flächendrainage und Schutzlage aus einer gelochten, druckstabilen Noppenfolie aus Polyethylen, wobei die Noppen eine Trapezform aufweisen und die zwei äußeren Ecken der Trapeznoppen mit Löcher versehen sind, über der vorhandenen, im Gefälle liegenden Abdichtung, liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Art.-Nr.:

Material: 	€/m2

Lohn: 	€/m2

Gesamtpreis: 	€/m2