Textbaustein für Ausschreibungen:

______m2

■ Schlüter®-TROBA-PLUS 8

(Noppenhöhe 8 mm)

■ Schlüter®-TROBA-PLUS 12

(Noppenhöhe 12 mm)

als Flächendrainage und Schutzlage bestehend

aus Polyethylen in Form einer 8 mm/12 mm

hohen Noppenfolie mit druckstabil ausgebildeten,

engstehenden Kegelstümpfen, mit

einem aufkaschierten, was ser durchlässigen

Vliesgewebe liefern und über der vorhandenen,

im Gefälle liegenden Abdichtung fachgerecht

und unter Beachtung der Herstellerangaben

verlegen.

Art.-Nr.: _______________________________

Material:___________________________ €/m2

Lohn: _____________________________ €/m2

Gesamtpreis: ______________________ €/m2