Textbaustein für Ausschreibungen:

_______lfdm Schlüter®-DILEX-KS als Bewegungsfugenprofil

mit seitlich angeordneten Metallprofilen

aus

EKSN = Edelstahl

EKSN V4A = Edelstahl 1.4404 (V4A)

MKSN = Messing

AKSN = Aluminium

mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln

und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten

11 mm breiten Bewegungszone aus

thermoplastischem Elastomer liefern und im

Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung

der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Profilhöhe

(gemäß der Fliesenstärke):______________mm

Farbe:__________________________________

Art.-Nr.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Lohn:________________________________€/m

Gesamtpreis:_________________________€/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_______lfdm Schlüter®-DILEX-EKSB als Bewegungsfugenprofil

mit seitlich angeordneten

Metallprofilen aus Edelstahl mit trapezförmig

gelochten Befestigungsschenkeln und einer

6 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem

Elastomer liefern und im Zuge

der Beschichtung oder Fliesenverlegung unter

Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht

einbauen.

EKSB = Edelstahl

EKSB V4A = Edelstahl 1.4404 (V4A)

Profilhöhe

(gemäß der Belagsstärke):______________mm

Farbe:__________________________________

Art.-Nr.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Lohn:________________________________€/m

Gesamtpreis:_________________________€/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_______lfdm Schlüter®-DILEX-KSA als Anschlussfugenprofil

mit seitlich angeordneten

Metallprofilen aus

EKSA = Edelstahl

EKSA V4A = Edelstahl 1.4404 (V4A)

MKSA = Messing

AKSA = Aluminium

mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln

und in einer U-förmigen Profilkammer befestigten

10 mm breiten Bewegungszone aus

thermoplastischem Elastomer liefern und im

Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung

der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Profilhöhe

(gemäß der Fliesenstärke):______________mm

Farbe:__________________________________

Art.-Nr.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Lohn:________________________________€/m

Gesamtpreis:_________________________€/m