Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BT als

Bautrennfugenprofil aus

■ ABT = Alu

■ AEBT = Alu natur matt eloxiert

mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln,

seitlicher Gelenkanbindung und einem

ineinander verschiebbaren Mittelteil liefern und

unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht

einbauen in:

■ Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten

■ Estrichflächen

■ Wandflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten

■ Putzflächen

■ Gipskarton

■ Deckenflächen

Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): ____________mm

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BT/O als

Bautrennfugenprofil aus

■ ABT/O = Alu

■ AEBT/O = Alu natur matt eloxiert

als Randfuge Boden-/Wandübergang mit trapezförmig

gelochten Befestigungsschenkeln,

seitlicher Gelenkanbindung und einem ineinander

verschiebbaren Mittelteil liefern und unter

Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht

einbauen in:

■ Bodenflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten

■ Estrichflächen

■ Wandflächen aus Fliesen- oder Natursteinplatten

■ Putzflächen

■ Gipskarton

■ Deckenflächen

Profilhöhe (gemäß der Fliesenstärke): ____________mm

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter®-DILEX-BTS als

Bautrennfugenprofi l aus

■ ABTS = Alu

■ AEBTS = Alu natur matt eloxiert

zum nachträglichen Einbau bei fertigen Belagsfl ächen,
seitlicher Gelenkanbindung und einem

ineinander verschiebbaren Mittelteil liefern und

unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht

einbauen in:

■ Bodenflächen aus:

___________________________________

■ Estrichflächen

■ Wandflächen aus:

___________________________________

■ Putzflächen

■ Gipskarton

■ Deckenflächen

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ___________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: _______________________€/m