4.11 Schlüter®-DILEX-HK

_____lfdm Schlüter®-DILEX-HK als

Hohlkehlprofil für flexible Boden-/Wandanschlüsse mit trapezförmig gelochten Befestigungswinkeln aus Hart-PVC, die mit einer Hohlkehle aus flexiblem Weich-CPE verbunden sind und über eine Einschubkammer für geschnittene Bodenfliesen verfügen, liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Zubehörteile wie Außenecken, Innenecken, Verbinder und Endkappen

n sind in die Einheitspreise einzurechnen.

n werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe Unterprofil U:	mm

Profilhöhe Oberprofil O:	mm

Farbe:

Art.-Nr.:

Material:	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m