4.13 Schlüter®-DILEX-EKE

_____lfdm Schlüter®-DILEX-EKE als

einteiliges Eck-Bewegungsprofil für Boden-/Wandanschlüsse und Wandinnenecken mit seitlichen, trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln aus Hart-PVC und einseitiger Einschubkammer für geschnittene Fliesenkanten, flexibel verbunden durch eine 5 mm breite Dehnzone aus Weich-CPE, liefern und fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Profilhöhe U:	mm

Profilhöhe O:	mm

Farbe:

Art.-Nr.:

Material:	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m

_______lfdm Schlüter®-DILEX-EF als einteiliges

Eck-Bewegungsprofil für Boden-/ Wandanschlüsse

und Wandinnenecken mit seitlichen,

trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln

aus Hart-PVC, flexibel verbunden durch eine

ca. 5 mm breite hohlkehlförmige Dehnzone aus

Weich-CPE, liefern und fachgerecht einbauen.

Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers

sind zu beachten.

Profilhöhe: __________________________mm

Farbe: ________________________________

Art.-Nr.: _______________________________

Material: ____________________________€/m

Lohn: ______________________________€/m

Gesamtpreis: ________________________€/m