4.16 Schlüter®-DILEX-EDP

_____lfdm Schlüter®-DILEX-EDP als

Bewegungsfugenprofil aus Edelstahl mit trapezförmig

gelochten Befestigungsschenkeln

und einer Nut- und Federverbindung zur Aufnahme

horizontaler Bewegungen.

Im Zuge der Fliesenverlegung und unter Beachtung

der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Profilhöhe

(gemäß der Fliesenstärke): ____________mm

# Farbe: ________________________________

Art.-Nr.: _______________________________

Material: __________________________ €/m

Lohn: _____________________________ €/m

Gesamtpreis: ______________________ €/m