5.4 Schlüter®-BARA-RK

_____lfdm Schlüter®-BARA-RK als

T-förmiges Abschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit schräg angeformter Tropfkante liefern und mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht in die Lastverteilungsschicht einbauen. Zubehörteile wie Innen-/Außenecken und Verbinder

   sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe:	mm

Farbe:

Art.-Nr.:

Material:	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m