4.15 Schlüter®-DILEX-HKS

_____lfdm Schlüter®-DILEX-HKS als

Edelstahl-Hohlkehlprofil mit trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln, zur Ausführung flexibler Boden-/Wandanschlüsse mit einer wartungsfreien 11 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer ausgestattet, liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

 E	= Edelstahl

 EB	= Edelstahl gebürstet

 EV4A	= Edelstahl 1.4404 (V4A)

Zubehörteile, wie Außenecken, Innenecken und Verbinder

 sind in die Einheitspreise einzurechnen.

 werden als Zulage gesondert vergütet.

Farbe:

Art.-Nr.:

Material: 	€/m

Lohn:	€/m

Gesamtpreis:	€/m